SL/5/ZP/2021/    						Załącznik nr 3 - SIWZ - Formularz cenowy

Dostawa środków do dezynfekcji dla Szpitala Św. Leona Sp. z o.o w Opatowie

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych na bazie mieszaniny alkoholi etanolu i izopropanolu o stężeniu max 63g na 100ml, nie sklasyfikowany jako substancja drażniąca (nie posiada oznakowania Xi), o szerokim spektrum biobójczym: B,F,Tbc,V(BVDV,HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adeno, Noro) i krótkim czasie działania maksymalnie do 30 sekund z możliwością poszerzenia o Polio w czasie max. 2 minut. Badania skuteczności mikrobójczej potwierdzone badaniami zgodnie z zharmonizowaną normą PN-EN 14885 (obszar medyczny) co najmniej faza II. Możliwość użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością (dokument potwierdzający wydany przez niezależną instytucję). Opakowanie 1L ze spryskiwaczem. Preparat o podwójnej rejestracji jako produkt biobójczy i wyrób medyczny. Typu Bacticid 1L | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Preparat chlorowy oparty o dichloroizocjanouran sodu. W tabletkach, o obojętnym pH (7,0) roztworu roboczego. Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zmywalnych, powierzchni podłóg i ścian oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: B, Tbc (M. Avium i M.Terrae), F (Candida Albicans i Aspergillus Niger), V (Adeno, Polio,Noro) w czasie ekspozycji – do 15min w stężeniu 1000ppm. Posiadający potwierdzone działanie na Clostridium difficile rybotyp 027 (w warunkach brudnych) w max. Stężeniu 4000ppm zgodnie z normą EN 17126. Opakowanie max. 300 tabletek. Typu Chlorinex 60 | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Żelowy preparat na bazie alkoholi: Etanol – 72,5g oraz izopropanol– 7,5g bez zawartości chlorheksydyny, biguanid, butanu-2-on i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV, Rota, Adeno, Noro i Polio) w czasie do 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 1,5 minuty. Typu Healthy skin gel 5l | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Nadaje się do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych, a także nieinwazyjnego sprzętu medycznego jak np. fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny. Polecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze bójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV). Typu VELOX 1L | 50 |  |  |  |  |
| 5 | Produkt służący do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym. Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym. Typu Trisept max 5L | 15 |  |  |  |  |
| 6 | Produkt o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym służący do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, powierzchni i urządzeń, mających jak i nie mających kontaktu z żywnością. Typu Trisept complex5L | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Pianka zalecana do dezynfekcji różnorodnych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, salonach fitness i SPA, gabinetach Typu Velox pianka | 30 |  |  |  |  |
| 8 | Środek na bazie alkoholu etylowego, przeznaczonym do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry i rąk. Posiada szerokie spektrum działania wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów oraz przedłużone działanie mikrobójcze do 3 godzin. Typu Chemisept VIR | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Preparat do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych na bazie mieszaniny alkoholi etanolu i izopropanolu o stężeniu max 63g na 100ml, nie sklasyfikowany jako substancja drażniąca (nie posiada oznakowania Xi), o szerokim spektrum biobójczym: B,F,Tbc,V(BVDV,HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adeno, Noro) i krótkim czasie działania maksymalnie do 30 sekund z możliwością poszerzenia o Polio w czasie max. 2 minut. Badania skuteczności mikrobójczej potwierdzone badaniami zgodnie z zharmonizowaną normą PN-EN 14885 (obszar medyczny) co najmniej faza II. Możliwość użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością (dokument potwierdzający wydany przez niezależną instytucję). Opakowanie 1L ze spryskiwaczem. Preparat o podwójnej rejestracji jako produkt biobójczy i wyrób medyczny. Typu Bacticid 5L | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Koncentrat w płynie do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych o szerokim spektrum działania wobec: B(w tym MRSA i Legionella), F, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V (HIV, HBV,HCV) w czasie 15 minut w stężeniu max. 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Poli i Adeno . Dobre właściwości myjące i wysoka kompatybilność materiałowa , nie uwalniający aktywnego chloru, tlenu, związków fenolowych i aldehydów. Może być stosowany w obecności pacjentów oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Typu Sterisept forte 1L | 25 |  |  |  |  |
| 11 | Wydajny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji nieinwazyjnego sprzętu medycznego jak unity, łóżka lekarskie, stoły operacyjne, aparatura itp. ... Zalecany jest także do dezynfekcji poprzez zanurzenie oraz do wyrobów medycznych ze szkła akrylowego. Typu Quatrodes Forte | 15 |  |  |  |  |
| 12 | Preparat dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym o dowiedzionej aktywności biobójczej. Przeznaczony do dezynfekcji w higienie weterynaryjnej: powierzchni, urządzeń, wyposażenia, środków transportu oraz do dezynfekcji za pomocą zamgławiania. Typu Virkon S 200 g | 500 |  |  |  |  |
| 13 | Płyn dezynfekujący jest preparatem antyseptycznym i dezynfekcyjnym o szerokim spektrum działania. Podstawowym jego składnikiem jest podchloryn sodu oraz kompozycja związków utrwalających i stabilizujących jego trwałość i skuteczność w różnych warunkach. Koncentracja płynu wyrażana jest w % aktywnego chloru. Typu Ekojavel | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Nadaje się do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych, a także nieinwazyjnego sprzętu medycznego jak np. fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny. Polecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV). Typu VELOX 5L | 15 |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |

Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu                    Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

zamówienia

………………………………………………..                                                                 ……………………………………

(miejscowość, data)                                                                                         (podpis Wykonawcy)