# SL/32 /ZP/2022

## Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część I

Bieżnia rehabilitacyjna elektryczna (1 szt.)

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa urządzenia S - użytek zawodowy lub komercyjny | TAK |  |
|  | Rodzaj bieżni elektryczna | TAK |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Kąt nachylenia pasa biegowego [%] 0 - 15 | TAK |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika [kg] nie mniej niż 125 | TAK |  |
|  | Pomiar pulsu | TAK |  |
|  | Prędkość maksymalna [km/h] 20 | TAK |  |
|  | Rolki transportowe | TAK |  |
|  | Wymiary [cm] około 88 x 144 x 194 | TAK |  |
|  | Moc silnika [W] 1800 | TAK |  |
|  | Możliwość złożenia- Tak | TAK |  |
|  | Wymiary pasa bieżnego [cm] około 51 x 140 | TAK |  |
|  | Gniazdo USB, Ładowarka USB, Możliwość połączenia z telefonem, Odtwarzacz audio i wideo | TAK |  |
|  | System amortyzacji | TAK |  |
|  | Uchwyt na bidon | TAK |  |
|  | Wbudowany głośnik do podłaczenia MP3 | TAK |  |
|  | Nie mniej niż 24 programy treningowe | TAK |  |
|  | Czas, Licznik kroków, Pomiar spalania tkanki tłuszczowej, Prędkość, Przebyty dystans, Regulacja kąta nachylenia, Wydatek energetyczny | TAK |  |
|  | Okres gwarancji : 24 miesiące | TAK |  |

Rower stacjonarny rehabilitacyjny (1 szt.)

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj oporu- Magnetyczny | TAK |  |
|  | Regulacja oporu | TAK |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika [kg] nie mniej niz 130 | TAK |  |
|  | Rodzaj napędu- Pas klinowy | TAK |  |
|  | Funkcje komputera: Pomiar czasu, Prędkość, Przebyty dystans, RPM, Spalane kalorie | TAK |  |
|  | Regulacja siodełka: Pionowa, Pozioma | TAK |  |
|  | Regulowany kąt kierownicy | TAK |  |
|  | Rolki transportowe | TAK |  |
|  | Wymiary [cm] około 50 x 128 x 102 | TAK |  |
|  | Rodzaj roweru- Rower magnetyczny | TAK |  |
|  | Okres gwarancji : 24 miesiące | TAK |  |

Część II

Stetoskop (2 szt)

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwustronna głowica zapewniająca dobry odsłuch ze specjalną membraną i lejkiem | TAK |  |
| 2 | Platerowana i chromowana lira ze sprężyną umieszczona na zewnątrz | TAK |  |
| 3 | Trwały dren wykonany z PVC | TAK |  |
| 4 | Dwustronna głowica z lekkiego aluminium | TAK |  |
| 5 |  Lejek o średnicy Ø 36 mm.  Długość drenu: 77 cm. | TAK |  |
| 6 | Okres gwarancji : 12 miesięcy | TAK |  |

Wózek transportowy do chorych leżących (1szt.)

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podstawa wózka ze stali malowanej farbą proszkową | TAK |  |
| 2. | Wymienny materac z uchwytami pokryty tapicerką skóropodobną | TAK |  |
| 3. | Podgłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 4. | Regulacja kąta leża (pozycja Trendelenburga) | TAK |  |
| 5. | Opuszczane barierki boczne oraz uchwyty do prowadzenia ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 6. | Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedałów nożnych | TAK |  |
| 7. | Płyta HPL przezierna dla promieni RTG | TAK |  |
| 8. | 4 krążki odbojowe w ramie wózka | TAK |  |
| 9. | system kół jezdnych (4 koła; 2 z blokadą jazdy, 2 z blokadą obrotu) | TAK |  |
| 10. | uchwyty mocujące złożoną kroplówkę | TAK |  |
| 11. | Stojak na kroplówkę (głowica z dwoma haczykami) | TAK |  |
| 12 | Długość : nie mniej niż 211 cm Szerokość: nie mniej niż 88 cm Wysokość : 57-99 cm Dopuszczalne obciążenie : nie mnie niż 150 kg | TAK |  |
| 13. | Regulacja kąta nachylenia leża: 0°-10° | TAK |  |
| 14. | Wymiary podgłówka: nie mniej niż 63x63 cm | TAK |  |
| 15. | Wymiary leża: nie mniej niż 130x63 cm | TAK |  |
| 16. | Kąt nachylenia podgłówka: -25° - 60° (sprężyna gazowa) | TAK |  |
| 17. | Okres gwarancji : 24 miesiące | TAK |  |

Wózek  transportowy osiatkowany (1szt.)

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wykonana z rur na której są zamontowane dwa kosze ,większy na górze mniejszy na dole | TAK |  |
|  | Kosze wykonane z siatki o wymiarach ok 40x40 oraz drutu o średnicy ok 3mm | TAK |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia | TAK |  |
|  | Wyposażony w cztery obrotowe koła o średnicy ok 100 mm, wykonane z niebrudzącej gumy | TAK |  |
|  | Parametry kosza górnego : Nie mniej niż : długość - 610 Szerokość -410 Wysokość - 285 | TAK |  |
|  | Parametry kosza dolnego: Nie mniej niż : długość-610 szerokość- 410 wysokość-130 | TAK |  |
|  | Odległość między koszami nie mniej niż 230 | TAK |  |
|  | Malowany proszkowo powłoką lakierniczą | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | TAK |  |

Ciśnieniomierz lekarski zegarowy przenośny  (1 szt.)

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ: zegarowy | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg | TAK |  |
|  | Regulowane poziome nachylenie zegara: TAK | TAK |  |
|  | Zegar o średnicy nie mniej niż 140 mm. | TAK |  |
|  | Tylna część obudowy pełniąca rolę półki na mankiet i pompkę | TAK |  |
|  | Typ przenośny | TAK |  |
|  | Okres gwarancji : 12 miesięcy | TAK |  |

Ciśnieniomierz lekarski zegarowy statywowy  przejezdny  (1 szt.)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zegarowy, naramienny, na statywie mobilny | TAK |  |
|  | Model okrągły lub kwadratowy | TAK |  |
|  | Wymiar nie mnie niż koło Ø 147.2 mm Kwadratowy nie mniej niż 140 mm | TAK |  |
|  | Długi wąż łączący mankiet, nie mniej niż 3 m | TAK |  |
|  | Skala nie mniej niż 15 cm | TAK |  |
|  | Maksymalny błąd pomiarowy +/- 3 mm Hg, | TAK |  |
|  | Mechanizm pomiarowy stabilny | TAK |  |
|  | Okres gwarancji : 24 miesiące | TAK |  |

Termometr elektroniczny (2 szt.)

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj: elektroniczny | TAK |  |
| 2 | Miejsce pomiaru : czoło, ucho | TAK |  |
| 3 | Czas pomiaru : 1 sek. | TAK |  |
| 4 | Dokładność pomiaru : 0,1 stopnia | TAK |  |
| 5 | Sygnał dźwiękowy końca pomiaru | TAK |  |
| 6 | Zasilanie bateryjne | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji : 12 miesięcy | TAK |  |

Wózek magazynowy platformowy (1 szt.)

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja |  | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tak |  |
|  | # Wózek platformowy 700 x 475 mm, nośność 150 kg |  | Tak |  |
|  | Stalowa konstrukcja ze składaną rączką i platformą HDPE |  | Tak |  |
|  | Wyposażony w 2 gumowe koła stałe i 2 koła skrętne o średnicy nie mniej niż 125 mm |  | Tak |  |
|  | Uchwyt z tworzywa sztucznego |  | Tak |  |
|  | Okres gwarancji : 24 miesiące |  | Tak |  |

Dozownik ścienny na płyn dezynfekcyjny ( 35 sztuk)

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent/model | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji | TAK |  |
| 3 | Bezdotykowe, automatyczne dozowanie płynu dezynfekującego, wieszany, | TAK |  |
| 4 | Kompatybilny z dowolnym płynem na bazie alkoholu i płynu | TAK |  |
| 5 | Pojemność : 1 Litr | TAK |  |
| 6 | Dozowanie manualne płynu | TAK |  |
| 7 | Kolor dozownika-biały | TAK |  |
| 8 | Okres gwarancji: 12 miesięcy | TAK |  |

Urządzenie do fumigacji (1 szt.)

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania-sucha mgła | TAK |  |
| 2 | Obrót urządzenia wokół własnej osi | TAK |  |
| 3 | Substancja aktywna- nadtlenek wodoru | TAK |  |
| 4 | Urządzenie przenośne | TAK |  |
| 5 | Krótki czas dezynfekcji | TAK |  |
| 6 | # napięcie zasilania: nie mniej niż 230V | TAK |  |
| 7 | # moc: nie mniej niż 1300W | TAK |  |
| 8 | # powierzchnia dezynfekcji: do 1000m3 | TAK |  |
| 9 | # regulowana prędkość obrotowa | TAK |  |
| 10 | # prędkość wyrzutu: nie mniej niż 80 m/s | TAK |  |
| 11 | #  kabel zasilający, #  instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Okres gwarancji : 24 miesiące | TAK |  |