# SL/35 /ZP/2022

## Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz sprzętu :

| Lp. | SPRZĘT MEDYCZNY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
|  | Część I |  |
| 1. | Defibrylator | 1 |
| 2. | Pulsoksymetr | 1 |
| 3. | Termometr medyczny | 5 |
| 4. | Termometr do ucha | 1 |
| 5 | Resuscytator ambu | 1 |
| 6 | Laryngoskop z zestawem łyżek | 1 |
| 7 | Stetoskop | 3 |
| 8 | Lampa Bioptron | 1 |
|  | Część II |  |
| 1 | chodzik "wysoki" ambonka z regulowaną wysokością (do nauki chodzenia) | 1 |
| 2 | stoliki jezdne do karmienia chorych | 5 |
| 3 | szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem | 5 |
| 4 | Stojak do kroplówek | 6 |
| 5 | parawan lekarski teleskopowy | 8 |
|  | Część III |  |
| 1 | wózek do sprzątania | 1 |
| 2 | wózek do przewozu żywności – wózek półkowy | 1 |
| 3 | wózek transportowy dla pacjentów | 1 |
| 4 | stolik zabiegowy | 1 |
| 5 | wózek do transportu leków | 1 |
| 6 | wózek transportowy - brudna pościel | 1 |
| 7 | wózek magazynowy | 1 |
| 8 | wózek prysznicowo-toaletowy | 1 |
| 9 | wózkowanna | 2 |
| 10 | Nadmuchiwana miska do mycia włosów | 1 |
| 11 | Kozetka lekarska/stół zabiegowy | 1 |
|  | Część IV |  |
| 1 | Macerator do pieluch | 1 |
|  | Część V |  |
| 1 | Materac przeciwodleżynowy bąbelkowy | 5 |
| 2 | Materac przeciwodleżynowy rurowy z odleżynami do trzeciego stopnia | 5 |
| 3 | Materac przeciwodleżynowy rurowy z odleżynami do czwartego stopnia | 1 |

Część I

Defibrylator

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator AED półautomatyczny | TAK |  |
|  | Min. 2 odprowadzeniowe EKG | TAK |  |
|  | Impuls dwufazowy z kompensacją impedancji pacjenta | TAK |  |
|  | Impedancja pacjenta min. od 25 do 200 Ohm | TAK |  |
|  | Wykrywanie arytmii: V/F: większy lub równy 0,2 mV V/T: Dorośli: większy lub równy 150 bpm Dzieci: większy lub równy 180 bpm | TAK |  |
|  | Defibrylator wyposażony w przycisk uruchamiania, przycisk wyładowania, przełącznik wyboru trybu pacjenta, przycisk wyboru języka | TAK |  |
|  | Min. 3 zaprogramowane języki | TAK |  |
|  | Defibrylator wyposażony we wskaźniki słyszalne m.in. komunikaty głosowe, wskazanie CPR, sygnał dźwiękowy wskazanie CPR, włączenia, krytycznie niski poziom naładowania baterii, urządzenie nie przeszło pomyślnie auto-testu, alarm nieprawidłowej pracy | TAK |  |
|  | Bateria LiMnO2, o pojemności min. 3000mAh Okres ważności min. 5 lat od daty produkcji | TAK |  |
|  | Ilość wyładowań: min. 200 lub monitorowanie pacjenta przez min. 6 godzin | TAK |  |
|  | Brak konieczności wymiany akumulatora po defibrylacji | TAK |  |
|  | Zapis danych w pamięci wewnętrznej urządzenia | TAK |  |
|  | Czas ładowania < 10s | TAK |  |
|  | Energia defibrylacji: dorośli 170 do 195J (+/-5%) dzieci 44 do 51J (+/-5%) | TAK |  |
|  | Czytelne piktogramy oraz wskaźniki LED wyświetlane na ekranie LCD (status urządzenia, stan naładowania baterii, temperatura, status elektrod) | TAK |  |
|  | Komunikaty/instrukcje głosowe, tekstowe i graficzne prowadzące przez proces resuscytacji | TAK |  |
|  | Panel LCD przedstawiający stan defibrylatora oraz stan naładowania baterii | TAK |  |
|  | Uniwersalne elektrody dla dzieci i dorosłych / te same elektrody powinny umożliwiać zarówno defibrylację dzieci i dorosłych (okres przechowywania min. 2 lata) | TAK |  |
|  | Metronom-pomagający w prawidłowym wykonaniu uciśnięć klatki piersiowej Minimalna aktywna powierzchnia żelu 80 cm2 | TAK |  |
|  | Długość przewodu min. 1,6 m | TAK |  |
|  | Wymiary: 200x300x100 mm (+/-20mm) | TAK |  |
|  | Waga z baterią poniżej 2 kg wliczając baterię | TAK |  |
|  | Automatyczny test wewnętrzny z możliwością zaprogramowania co 24 godziny, co tydzień, co miesiąc. Prezentacja wyników testu oraz stanu defibrylatora na LCD | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kopii zapasowej zdarzeń oraz komunikacja za pomocą karty SD | TAK |  |
|  | Temperatura przechowywania min. 0 do 40°C | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny, atest | TAK |  |

Pulsoksymetr

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr – system monitowania saturacji SpO2 oraz tętna noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 2 | Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym | TAK |  |
| 3 | Zasilanie 100-240 VAC, 50/60 Hz, 45 VA | TAK |  |
| 4 | Pojemność akumulatora zapewniająca min. 5 godzin nieprzerwanej pracy | TAK |  |
| 5 | Waga max 2 kg | TAK |  |
| 6 | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK |  |
| 7 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Zakres pomiaru saturacji: 1-100% | TAK |  |
| 9 | Zakres częstości pulsu: min. 25-240 BPM | TAK |  |
| 10 | Wskaźnik perfuzji: min. 0,03-20% | TAK |  |
| 11 | Saturacja (%SpO2+/-1SD) | TAK |  |
| 12 | Dorośli: min. 70-100% ±2 cyfry | TAK |  |
| 13 | Niska perfuzja: min. 70-100% ±2 cyfry | TAK |  |
| 14 | Częstość pulsu: min. 20-250 BPM ±3 cyfry | TAK |  |
| 15 | Częstość pulsu dla niskiej perfuzji: min. 20-250 BPM ±3 cyfry | TAK |  |
| 16 | Kolorowy wyświetlacz TFT LCD prezentujący wszystkie graficzne i numeryczne informacje pacjenta oraz komunikaty ostrzegawcze | TAK |  |
| 17 | Wyświetlanie krzywej pletyzmografu | TAK |  |
| 18 | Wyświetlanie SpO2 — bieżąca wartość | TAK |  |
| 19 | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla saturacji | TAK |  |
| 20 | Wyświetlanie amplitudy tętna | TAK |  |
| 21 | Wyświetlanie częstości tętna – bieżąca wartość | TAK |  |
| 22 | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla tętna | TAK |  |
| 23 | Wyświetlanie czasu | TAK |  |
| 24 | Wyświetlanie ikony aktywnego alarmu | TAK |  |
| 25 | Wskaźnik zasilania sieciowego | TAK |  |
| 26 | Ikona stanu baterii informująca o stopniu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 27 | Wskaźnik zakłóceń | TAK |  |
| 28 | Wskaźnik czujnik zdjęty | TAK |  |
| 29 | Wskaźnik czujnik odłączony | TAK |  |
| 30 | Wskaźnik komunikat czujnika | TAK |  |
| 31 | Min. 72 -godzinna pamięć rejestrująca co 4 s wszystkie monitorowane parametry | TAK |  |
| 32 | Interfejs przywołania pielęgniarki | TAK |  |
| 33 | Funkcja przywołania pielęgniarki | TAK |  |
| 34 | Złącze USB | TAK |  |
| 35 | Złącze Mini USB | TAK |  |
| 36 | Możliwość transmisji i rejestracji parametrów na urządzeniu zewnętrznym | TAK |  |
| 37 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie co najmniej: 10 s, 25 s, 50 s, 100 s dla zmian o 1% | TAK |  |
| 38 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu:(10 s, 25 s, 50 s, 100 s) / wartość zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu | TAK |  |
| 39 | Alarmy dźwiękowe o wysokim, średnim i niskim priorytecie | TAK |  |
| 40 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu poniżej dolnej granicy | TAK |  |
| 41 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu powyżej górnej granicy | TAK |  |
| 42 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej górnej granicy | TAK |  |
| 43 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 poniżej dolnej granicy | TAK |  |
| 44 | Alarm dla odłączenia SpO2 kabla/sensora | TAK |  |
| 45 | Alarm dla SpO2 zdjęcie czujnika | TAK |  |
| 46 | Alarm dla rozładowanej baterii | TAK |  |
| 47 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla całkowicie rozładowanej baterii | TAK |  |
| 48 | Możliwość zawieszenia dźwięków alarmowych na 30 s, 60 s, 90 s, 120 s z jednoczasowym generowaniem alarmów wizualnych | TAK |  |
| 49 | Regulacja głośności dla alarmu, przycisku, pulsu | TAK |  |
| 50 | Wyrób medyczny, atest | TAK |  |

Termometr elektroniczny

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj: elektroniczny | TAK |  |
| 2 | Miejsce pomiaru : czoło | TAK |  |
| 3 | Czas pomiaru : 1 sek. | TAK |  |
| 4 | Dokładność pomiaru : 0,1 stopnia | TAK |  |
| 5 | Sygnał dźwiękowy końca pomiaru | TAK |  |
| 6 | Zasilanie bateryjne | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji : 12 miesięcy | TAK |  |
| 8 | Wyrób medyczny, atest | TAK |  |

Termometr do ucha

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | elektroniczny, higieniczne kapturki, pomiar w uchu | TAK |  |
| 2 | Zasilanie bateryjne | TAK |  |
| 3 | Dokładność pomiaru: 0,2C Zakres pomiaru: 34C - 42,2C Czas pomiaru: 3 s Podziałka na wyświetlaczu: 0,1C | TAK |  |
| 4 | Wyrób medyczny, atest | TAK |  |

Resuscytator ambu

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Resuscytator silikonowy TW 8111 dla dorosłych, z maską nr 5, w kasecieRef: TW 8111 | TAK |  |
| 2 | - maskę twarzową nr 5 - dla dorosłych, - gruszkę silikonową z zaworem pacjenta 60 cm H2O, - przewód tlenowy, - rezerwuar tlenowy, - rurki Guedela, - kasetę ochronną z tworzywa z uchwytem do łatwego transportu. | TAK |  |
| 3 | Objętość resuscytatora: ok 1630 ml | TAK |  |
| 4 | Objętość worka tlenowego: 2000 ml | TAK |  |
| 5 | Wyrób medyczny, atest | TAK |  |

Laryngoskop  Macintosh z zestawem łyżek

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łyżki laryngoskopowe światłowodowe typ Macintosh w rozmiarach 1,2,3,4 z uchwytem LED | TAK |  |
| 2 | Wysoka jakość produkcji z medycznej stali nierdzewnej | TAK |  |
| 3 | Łyżka kompatybilna ze wszystkimi uchwytami laryngoskopowymi według Zielonego oznaczenia (Green standards) zgodnymi z normą ISO 7376/3 | TAK |  |
| 4 | Możliwość sterylizacji do 134 ° C / 4 min. około. 4000 razy (akceptowana sterylizacja ETO i sterylizacja parą) | TAK |  |
| 5 | Łyżka Laryngoskopowa Światłowodowa w rozmiarze 1,2,3 oraz 4 | TAK |  |
| 6 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Spełnia wszystkie wymogi dla procedury dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku w placówkach medycznych zarządzając ochroną zdrowia. | TAK |  |
| 9 | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |

Stetoskop

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwustronna głowica zapewniająca dobry odsłuch ze specjalną membraną i lejkiem | TAK |  |
| 2 | Platerowana i chromowana lira ze sprężyną umieszczona na zewnątrz | TAK |  |
| 3 | Trwały dren wykonany z PVC | TAK |  |
| 4 | Dwustronna głowica z lekkiego aluminium | TAK |  |
| 5 | Lejek o średnicy Ø 36 mm. Długość drenu: 77 cm. | TAK |  |
| 6 | Wyrób medyczny, atest | TAK |  |

Lampa Bioptron

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Lampa ze statywem podłogowym, stołowym i filtrem fulerenowym | TAK |  |
| 2 | Powierzchnia naświetlania: twarz, plecy, stawy biodrowe | TAK |  |
| 3 | Średnica filtra; 11 cm. | TAK |  |
| 4 | Długość fali; 480 - 3400 nm. | TAK |  |
| 5 | Przewód sieciowy - odłączany | TAK |  |
| 6 | Stopień polaryzacji; >95% (590 - 1550 nm). |  |  |
| 7 | Energia świetlna na minutę; śr. 2,4 J/cm2. |  |  |
| 8 | Gęstość mocy; śr. 40 mW/cm2. |  |  |
| 9 | Gwarancja 5 lat | TAK |  |
| 10 | Instrukcja użytkowania w języku polskim | TAK |  |
| 11 | Wyrób medyczny, atest | TAK |  |

Część II

Wysoki chodzik rehabilitacyjny z siedziskiem typu Ambona

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja |  | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | piankowe uchwyty | TAK |  |  |
| 2. | regulowana wysokość podparcia | TAK |  |  |
| 3. | siedzisko | TAK |  |  |
| 4. | hamulec nożny (4 koła) | TAK |  |  |
| 5. | uchwyt na kroplówkę | TAK |  |  |
| 6. | max. obciążenie 100 kg | TAK |  |  |
| 7. | Wyrób medyczny, atest |  | TAK |  |

Stolik jezdny do karmienia chorych

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja |  | Treść oferty (parametry oferowane) * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik przyłóżkowy z kółkami jezdnymi i pochylonym blatem | TAK |  |  |  |
| 2. | Regulowany blat oraz możliwość zmiany jego konta nachylenia | TAK |  |  |  |
| 3. | Drugi stały blat posiada wgłębienie o średnicy 80 mm | TAK |  |  |  |
| 4. | Stolik przyłóżkowy zawiera 2 podwójne koła o średnicy min 50 mm, 2 koła z hamulcem. | TAK |  |  |  |
| 5. | Szerokość min 815 mm | TAK |  |  |  |
| 6. | Wysokość: min 763 mm | TAK |  |  |  |
| 7. | Głębokość: min 460 mm | TAK |  |  |  |
| 8. | Wymiary blatu stałego (szer. x gł.): ok 205 x 460 mm | TAK |  |  |  |
| 9. | Wymiary blatu regulowanego (szer. x gł.): ok 605 x 460 mm | TAK |  |  |  |
| 10. | Blat stolika pochylany (w osi): 30° – 60° | TAK |  |  |  |
| 11. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie (wewnątrz): nie mniej niż 15 kg | TAK |  |  |  |
| 12. | Wyrób medyczny, atest |  | TAK |  |

Szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | dwustronnie otwierane szuflady i drzwiczki umożliwiają umieszczenie szafki po obu stronach łóżka | TAK |  |
| 2. | wysuwana półka boczna, łatwa w składaniu | TAK |  |
| 3. | cztery koła, w tym 2 z możliwością blokady, | TAK |  |

Stojak do kroplówek

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja |  | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podstawa wyposażona w koła jezdne | TAK |  |  |
| 2. | Stabilna konstrukcja | TAK |  |  |
| 3. | Regulacja wysokości za pomocą układu zaciskowego | TAK |  |  |
| 4. | Dwa uchwyty na pojemnik z płynem | TAK |  |  |
| 5. | Wysokość: min. 1100 – max. 2000 mm | TAK |  |  |
| 8 | Wyrób medyczny, atest |  | TAK |  |

Parawan lekarski teleskopowy

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Parawan lekarski teleskopowy 70-200 cm mobilny z regulacją wysokości | TAK |  |
| 2. | Parawan wyposażony w zasłonę o szerokości min 200 cm i wysokości min 144 cm | TAK |  |
| 3. | Stelaż pionowy z regulacją wysokości i przejezdna podstawa parawanu | TAK |  |
| 4. | Kółka w podstawie posiadają blokadę (hamulec). | TAK |  |
| 5. | Wyrób medyczny,atest | TAK |  |

Część III

Wózek do sprzątania

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek dwuwiaderkowy o pojemności 2x17 L z prasą przeznaczony do mycia powierzchni | TAK |  |
| 2. | Wyposażony w prasę do wyciskania nakładek, da się demontować | TAK |  |
| 3. | Wyposażony w worek tekstylny | TAK |  |
| 4. | Wymiary min 95x32x85 | TAK |  |

Wózek dwupółkowy do przewożenia żywności

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | metalowa konstrukcja, 2 chromowane uchwyty, półki pokryte antypoślizgową gumą | TAK |  |
| 2 | krawędzie półek pokryte są plastikiem zapobiegającym porysowaniu środka | TAK |  |
| 3 | 2 stabilne i 2 obrotowe koła | TAK |  |

Wózek transportowy dla chorych leżących

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstawa wózka ze stali malowanej farbą proszkową | TAK |  |
| 2 | Wymienny materac z uchwytami pokryty tapicerką skóropodobną | TAK |  |
| 3 | Podgłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 4 | Regulacja kąta leża (pozycja Trendelenburga) | TAK |  |
| 5 | Opuszczane barierki boczne oraz uchwyty do prowadzenia ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 6 | Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedałów nożnych | TAK |  |
| 7 | Płyta HPL przezierna dla promieni RTG | TAK |  |
| 8 | 4 krążki odbojowe w ramie wózka | TAK |  |
| 9 | system kół jezdnych (4 koła; 2 z blokadą jazdy, 2 z blokadą obrotu) | TAK |  |
| 10 | uchwyty mocujące złożoną kroplówkę | TAK |  |
| 11 | Stojak na kroplówkę (głowica z dwoma haczykami) | TAK |  |
| 12 | Długość : nie mniej niż 211 cm Szerokość: nie mniej niż 88 cm Wysokość : 57-99 cm Dopuszczalne obciążenie : nie mnie niż 150 kg | TAK |  |
| 13 | Regulacja kąta nachylenia leża: 0°-10° | TAK |  |
| 14 | Wymiary podgłówka: nie mniej niż 63x63 cm | TAK |  |
| 15 | Wymiary leża: nie mniej niż 130x63 cm | TAK |  |
| 16 | Kąt nachylenia podgłówka: -25° - 60° (sprężyna gazowa) | TAK |  |
| 17 | Okres gwarancji : 24 miesiące | TAK |  |
| 8 | Wyrób medyczny, atest | TAK |  |

Stolik zabiegowy

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik malowany proszkowo jezdny z blokadą kół | TAK |  |
| 2 | Stolik wyposażony w 2 blaty ze szkła hartowanego | TAK |  |
| 3 | Wyposażony w 2 pojemniki wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 4 | Wymiary całkowite: - długość: 750 mm (+/- 20mm) - szerokość: 450 mm (+/- 20mm) - wysokość: 850 mm (+/- 20mm) | TAK |  |
| 5 | Wyrób medyczny, atest | TAK |  |

Wózek na leki

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik do rozwożenia leków wyposażony w 2 blaty w formie 4 wyjmowanych tac wykonanych ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 2 | Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na kolor biały, wykonany z kształtownika o przekroju min. 20x20 mm, zapewniającego stabilność wózka | TAK |  |
| 3 | Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 4 | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, zamontowany na krótszym boku. Uchwyt wykonany z kształtownika o wymiarach min. 20x20 mm. | TAK |  |
| 5 | Wymiary całkowite: - szerokość: 660 mm (+/- 20mm) - głębokość: 430 mm (+/- 20mm) - wysokość: 890 mm (+/- 20mm) | TAK |  |
| 6 | Tace wyposażone w przegródki na leki, po 2 na tacę. Ilość oczek w 1 przegródce 15 (60 na poziom). Wymiar jednego oczka 56x48 mm, wysokość 16 mm. | TAK |  |
| 9 | Wyposażenie dodatkowe: - 2x uchylna miska na odpadki ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 10 | Wyrób medyczny, atest | TAK |  |

Wózek na bieliznę

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość min:; 188 cm. Wysokość min:; 107 cm. Głębokość min:; 51 cm. | TAK |  |
| 2 | Wykonany z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 3 | Wyposażony w dwa zdejmowane koszty na pranie, haki na dodatkowe worki i uchwyt na mopa, wewnątrz półki, uchwyt do prowadzenia wózka | TAK |  |

Wózek magazynowy platformowy

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek platformowy ok 700 x 475 mm, nośność 150 kg | TAK |  |
| 2 | Stalowa konstrukcja ze składaną rączką i platformą HDPE | TAK |  |
| 3 | Wyposażony w 2 gumowe koła stałe i 2 koła skrętne o średnicy nie mniej niż 125 mm | TAK |  |
| 4 | Uchwyt z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 5 | Okres gwarancji : 24 miesiące | TAK |  |

Wózek toaletowo-prysznicowy

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siedzisko min 48 cm szerokości | TAK |  |
| 2 | Możliwość podjazdu pod toaletę stojącą lub wiszącą | TAK |  |
| 3 | Otwarta z tyłu konstrukcja siedziska | TAK |  |
| 4 | 5 lat gwarancji | TAK |  |
| 5 | Elementy metalowe nierdzewne | TAK |  |
| 6 | Dwie lub cztery blokady kół | TAK |  |
| 7 | Wyrób medyczny, atest | TAK |  |

Wózkowanna

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek transportowo-kąpielowy | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, odporna na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. | TAK |  |
| 3 | Odchylane barierki boczne ze stali nierdzewnej lub lakierowanej / ocynkowanej | TAK |  |
| 4 | Leże wypełnione materacem miękkim i nienasiąkliwym, wykonanym z PCV | TAK |  |
| 5 | Wodoodporna poduszka | TAK |  |
| 6 | Odpływ | TAK |  |
| 7 | Rama wózka wyposażona w krążki lub listwy odbojowe. | TAK |  |
| 8 | Regulacja wysokości z zastosowaniem siłownika hydraulicznego regulowana pedałem nożnym | TAK |  |
| 9 | Cztery koła jezdne, dwa z niezależnymi hamulcami i dwa z niezależną blokadą jazdy na wprost | TAK |  |
| 10 | Obudowa dolnej ramy | TAK |  |
| 11 | Wymiary: szerokość: min 70 cm długość: min 190 cm / max 200 cm | TAK |  |
| 12 | Leże wózkowanny o wymiarach 1790 mm (+/- 20 mm) x 580 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 13 | Leże oparte na kolumnie umiejscowionej bliżej jednego długiego boku (nie centralnie) co pozwala na wsunięcie leża głęboko na łóżko pacjenta ułatwiając przełożenie pacjenta na wózkowannę bez konieczności dźwigania oraz bez ryzyka upadku pacjenta pomiędzy łóżkiem i wózkowanną. | TAK |  |
| 14 | Leże symetryczne pozwalające ułożyć pacjenta głową w jedną lub drugą stronę, z dwoma odpływami kanalizacyjnymi umiejscowionymi w obu końcach leża i z demontowalnym wężem odpływowym. | TAK |  |
| 15 | Leże z funkcją Trendelengurga i anty- Trendelengurga regulowane sprężyną gazową przy pomocy dźwigni umiejscowionych w obu końcach leża. | TAK |  |
| 16 | Regulacja wysokości w zakresie min : 60-88 cm | TAK |  |
| 17 | Wysokość podstawy jezdnej nie większa niż 130 mm co ułatwia podjechanie pod łóżko pacjenta. Barierki przy głowie, przy nogach oraz boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Barierki boczne odchylane na prawą i lewą stronę z możliwością samoczynnego zablokowania w górnym położeniu. Dodatkowo barierki boczne z funkcją ustawienia w pionie na czas przejazdu przez wąskie drzwi. | TAK |  |
| 18 | Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg | TAK |  |
| 19 | Wyrób medyczny, atest | TAK |  |

Pompowana miska do mycia włosów

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | miska wykonana z winylu | TAK |  |
| 2 | pompowana powietrzem | TAK |  |
| 3 | odpływ na dnie | TAK |  |
| 4 | wymodelowana do kształtu szyi | TAK |  |
| 5 | Wyrób medyczny, atest | TAK |  |

Kozetka lekarska/stół zabiegowy

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka lekarska, dwusekcyjna. | TAK |  |
| 2 | Leże dwusekcyjne | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja wykonana ze stalowych kształtowników malowanych proszkowo | TAK |  |
| 4 | Leże obite materiałem zmywalnym Dostępne kolory materiału proszę określić w ofercie | TAK |  |
| 5 | Kozetka wyposażona uchwyt na prześcieradło | TAK |  |
| 6 | Kąt nachylenia wezgłowia min. 0 do +30֯ | TAK |  |
| 7 | Całkowita szerokość : 550 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 8 | Całkowita długość : 1900 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 9 | Całkowita wysokość : 500 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 10 | Dopuszczalne obciążenie min. 160 kg | TAK |  |
| 11 | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | TAK |  |
| 12 | Wyrób medyczny, atest | TAK |  |

Część IV

Macerator do pieluch

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do utylizacji pieluch biodegradowalnych oraz innych produktów takich jak: wkłady higieniczne, pieluchomajtki, podpaski - bez elementów i/lub powłoki plastikowej. | TAK |  |
| 2 | Ładowność do 2 pieluch na jeden cykl (1 duża lub 2 średnie pieluchy). | TAK |  |
| 3 | Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięcie stopy. Nie dopuszcza się otwierania ręcznego oraz przycisków nożnych. | TAK |  |
| 4 | Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. Nie dopuszcza się zamykania ręcznego oraz łokciowego. | TAK |  |
| 5 | Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni - zapewniając wygodę i bezpieczeństwo użytkowania w tym eliminację ryzyka zakażeń krzyżowych. | TAK |  |
| 6 | Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji. | TAK |  |
| 7 | Wbudowana pompa perystaltyczna. | TAK |  |
| 8 | System automatycznej dezynfekcji po każdym cyklu. | TAK |  |
| 9 | Automatyczne aplikowanie detergentu. | TAK |  |
| 10 | Silnik o mocy minimum 2,2 kW pozwalający na szybkie i bezproblemową macerację wkładu na bardzo drobną miazgę pozwalające na dokładne odprowadzenie nieczystości. | TAK |  |
| 11 | Moc pompy wody minimum 0,345 kW. | TAK |  |
| 12 | Moc całkowita urządzenia maksimum 2,6 kW. | TAK |  |
| 13 | Waga netto urządzenia maksimum 104 kg . | TAK |  |
| 14 | Zasilanie trójfazowe 400V/ 50Hz 3-fazowe, bezpiecznik 16A. | TAK |  |
| 15 | Zużycie energii na cykl: maksimum 0,033 kWh. | TAK |  |
| 16 | Bardzo szybki czas trwania cyklu: maksimum 120 sekund. | TAK |  |
| 17 | Odpływ 50 Φ do 2 metrów potem 100 Φ. | TAK |  |
| 18 | Poziom hałasu 60 dBa. | TAK |  |
| 19 | Wymiary urządzenia przy zamkniętej pokrywie 500 szer x 1042 wys x 600 gł mm (+/- 5%). | TAK |  |
| 20 | Wymiary urządzenia przy otwartej pokrywie 500 szer x 1500 wys x 600 gł mm (+/- 5%). | TAK |  |
| 21 | Podłączenie wody 3/4’’. | TAK |  |
| 22 | Zbiornik na wodę minimum 24 litrów. | TAK |  |
| 23 | Minimalny przepływ wody 10 litrów/minutę, 1 bar. | TAK |  |
| 24 | Zakres ciśnienie wody zimnej 1-6 bar. | TAK |  |
| 25 | Pokrywa wykonana z tworzywa z zatopionymi nanocząsteczkami srebra, zapewnia antybakteryjną ochronę i zapobiega osadzaniu się bakterii. | TAK |  |
| 26 | Powierzchnia górnej pokrywy wykonana z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia i porysowania. | TAK |  |
| 27 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej klasy 304 wg AISI. | TAK |  |
| 28 | Bęben wraz z blokami tnącymi w całości wykonany w całości ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 29 | Blokada bezpieczeństwa - pokrywa jest jest blokowana automatycznie podczas cyklu ciecia i nie zostanie zwolniona dopóki nie zakończy się cykl. | TAK |  |
| 30 | Pokrywa zamykana automatycznie po 60 s po użyciu przełącznika nożnego, dodatkowo sygnał dźwiękowy informuje o rozpoczęciu zamykania pokrywy. | TAK |  |
| 31 | Głowica natryskowa umiejscowiona na spodzie automatycznej pokrywy. | TAK |  |
| 32 | Funkcja „auto-start” - automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu komory. | TAK |  |
| 33 | Urządzenie wyposażone w stan uśpienia-czuwania. | TAK |  |
| 34 | Czujniki informujące o błędach: Czujnik zamykania/otwierania pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu, czujnik zatrzymania silnika. | TAK |  |
| 35 | Zabezpieczenie w postaci automatycznej informacji o usterkach mechanicznych. | TAK |  |
| 36 | Łatwa do demontażu ściana przednia. | TAK |  |
| 37 | Sygnalizacja potrzeby wykonania przeglądu wyświetlana na panelu sterowania. | TAK |  |
| 38 | Poziom odpływu na wysokości 0-20 cm od podłogi lub w podłodze. | TAK |  |
| 39 | Urządzenie wolnostojące niewymagające przykręcania lub przyklejania do podłoża. Możliwość swobodnego przestawienia urządzenia. | TAK |  |
| 40 | Możliwość umieszczenia przyłącza przelewowego z prawej lub lewej strony w zależności o potrzeb użytkownika. | TAK |  |
| 41 | Odporny na uszkodzenia zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego umieszczony na tylnej ścianie urządzenia. | TAK |  |
| 42 | Wyrób medyczny, atest | TAK |  |

Część V

Materac przeciwodleżynowy bąbelkowy

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy konstrukcji bąbelkowej wykonany z PCV, z wyłogami do stabilnego zamocowania na elastycznym podkładzie łóżka | TAK |  |
|  | płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta | TAK |  |
|  | Cicha, energooszczędna pompa | TAK |  |
|  | Cykl pracy w zakresie 10-12 minut | TAK |  |
|  | Budowa materaca oparta na niezależnych komorach powietrznych | TAK |  |
|  | wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych, | TAK |  |
|  | Zestaw naprawczy w komplecie | TAK |  |
|  | Ilość pompowanego powietrza w przedziale 5-7 l/min | TAK |  |
|  | Obciążenie 120-140 kg | TAK |  |
|  | Wymiar materaca : nie mniej niż 195 x 90 x 6,5 cm | TAK |  |
|  | Produkt medyczny, atestowany | TAK |  |
|  | Gwarancja : 24 miesiące | TAK |  |

Materac przeciwodleżynowy rurowy z odleżynami do trzeciego stopnia

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy o konstrukcji rurowej z odleżynami do trzeciego stopnia | TAK |  |
| 2 | 2 strefy samodzielnych komór, naprzemiennie napełniających się, lub opróżniają powietrze w przedziale 10 min- 12 minutowym cyklu | TAK |  |
| 3 | pas pozwalający na zamontowanie na zwykłym materacu łóżkowym | TAK |  |
| 4 | System mikro-wentylacji w komorach umożliwiający cyrkulację powietrza, zmniejszając potliwość skóry | TAK |  |
| 5 | zawór CPR w materacu pozwalający szybko spuścić powietrze | TAK |  |
| 6 | wymiary całkowite materaca ok; 203 x 90 x 12.7 cm. | TAK |  |
| 7 | Produkt medyczny, atestowany | TAK |  |
| 8 | Gwarancja : 24 miesiące | TAK |  |
| 9 | Pokrowiec z zamkiem dookoła materaca | TAK |  |
| 10 | Wyrób medyczny, atest | TAK |  |

Materac przeciwodleżynowy rurowy z odleżynami do czwartego stopnia

…………………….

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurowy materac zmiennociśnieniowy z odleżynami do czwartego stopnia | TAK |  |
| 2 | Obciążenie-do 200 kg | TAK |  |
| 3 | Wymiar materaca , ok 200x90x20 cm | TAK |  |
| 4 | Paski mocujące materac do ramie łózka | TAK |  |
| 5 | Cykl pracy w przedziale 10-12 minut | TAK |  |
| 6 | Alarm diodowy niskiego ciśnienia | TAK |  |
| 7 | Alarm awarii zasilania | TAK |  |
| 8 | Mikrowentylacja | TAK |  |
| 9 | Produkt medyczny, atestowany | TAK |  |
| 10 | Gwarancja : 24 miesiące | TAK |  |
| 11 | Pokrowiec z zamkiem dookoła materaca | TAK |  |
| 12 | Wyrób medyczny, atest | TAK |  |